Технічне переоснащення КНС-5 заміна насосного обладнання

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

Передбачається технічне переоснащення каналізаційно-насосної станцій №5 шляхом заміни насосу марки  СД50/200Д

| Марка діючого насосу | Потужність встановленого кВт (на даний час) | Кількість кВт/год. в сутки | Кількість кВт/годв рік | Найменування | Потужність нового насосу кВт | Кількість кВт/год в сутки | Кількість кВт/год. в рік | Економія Електроенергії кВт | Комерцпропозиції |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СД50/200Д | 45 | 1080 |  | STANDART PC 150/315 AB | 35.3 | 847,2 | 84972 | 309228 |  |  |
|  |  |  | 394200 |  |  |  |  |  |  |  |

Всього економія :  84972                                                                           кВт  в рік

Загальні положення:

У зв’язку зі збільшенням об'єму стоків, що пов’язано зі збільшенням кількості абонентів постає необхідність заміни існуючих насосів на нові, оптимальні за параметрами.

Програмою передбачається встановлення  насосного агрегату на КНС-5 – STANDART PC 150/315 AB

Начальник ВТВ                                              Л.Б.Шелетаєва