#### Затверджено

Рішенням виконавчого комітету

від 14.04.2016 р. № 16/1

#### ЗАХОДИ

щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 рр.

КП «Боярка-Водоканал»

| № п/п | Перелік робіт | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дільниця ВЗС |  |  |  |
| 1 | Заміна насосних агрегатів на свердловинах | 13 шт. |  |
| 2 | Провести чистку та хлорування РЧВ та водонапірні башти | 9 шт. |  |
| 3 | Виконати роботи щодо утеплення свердловин | 37 св. |  |
| 3а | Фарбування оголовків труб на свердловинах | 48 шт |  |
| 4 | Ремонт покрівлі ВНС – 2, 4, 5 | 350 м2 |  |
| 6 | Замінити трубопровід від свердловини №3 до свердловини №5 в с. Забір»я | 800 м.п. |  |
| 7 | Виконати фарбування вапном ВНС -2, 3, 4, 5 | 900 м2 |  |
| 8 | Ремонт системи опалення на ВНС-3, ВНС-4, ВНС-5 | 3 шт |  |
| 9 | Провести ремонт та заміну засувок на арт. свердловинах | 10 шт. |  |
| 10 | Провести ремонт павільйонів ПНС |  |  |
| 11 | Ремонт кабелю свердл. №4, №6, №24 на ВНС-5 |  |  |
| 12 | Ремонт покрівлі ПНС вул. 40р.Жовтня, 53 | 40 м2 |  |
| 13 | Ремонт покрівлі ПНС вул. Гоголя, 58 | 40 м2 |  |
| 14 | Капітальний ремонт будівель та устаткування артезіанських свердловин | 15 шт |  |
| Дільниця електропостачання |  |  |  |
| 15 | Придбати та встановити частотні перетворювачі для арт. свердловин в старій частині м. Боярка | 1шт. |  |
| 16 | Капітальний ремонт і модернізація ел. щитів автоматики, які вийшли з ладу в результаті довгострокової експлуатації в агресивному середовищі на КНС – 3, КНС – 8 (Ліцей) | 2шт. |  |
| 17 | Встановлення станції захисту двигунів на КНС №9 |  |  |
| 18 | ТП – 90 – ремонт трансформатора НТМИ – 10 і його підключення |  |  |
| 19 | Проведення електротехнічних вимірювань електрообладнання |  |  |
| 20 | Встановлення станції захисту арт. свердловин на вул. Ленінградська |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформаторні підстанції |  |  |
| 21 | ТП-10/0,4кВ№195 (ВНС-5, вул. Магістральна) Ремонт штукатурки стін та фарбування Ремонт електрообладнання Ремонт трансформатора | 50м2 |  |
| 22 | ТП-10/0,4кВ №579 вул. Київська Ремонт вводу №2 Ремонт трансформатора |  |  |
| 23 | ТП-10/0,4кВ №580 с. Забірьє Монтаж освітлення Установлення світильників Ремонт трансформатора | 4 шт |  |
| 24 | ТП-10/0,4кВ №581 с. Забірьє Ремонт покрівлі - 33,8м2 Фарбування дверей - 3 шт Монтаж освітлення Ремонт трансформатора | 33,8м2 3 шт |  |
| 25 | ТП-10/0,4кВ №582 с. Забірьє Ремонт освітлення Ремонт трансформатора | 3 шт |  |
| 26 | ТП-10/0,4кВ №211 с. Забірьє Ремонт покрівлі Ремонт окремих місць стін Фарбування дверей Ремонт електрообладнання Ремонт трансфороматора | 35,28м2 5,0м2 |  |
| 27 | ТП-10/0,4кВ №214 с. Забірьє Ремонт покрівлі Фарбування дверей Ремонт та підключення трансформатора | 36,83м2 3 шт |  |
| 28 | ТП-10/0,4кВ №193 Ремонт електрообладнання Ремонт трансфороматора |  |  |
| 29 | ТП-10/0,4кВ №194 Ремонт електрообладнання Ремонт трансфороматора |  |  |
| 30 | ТП-10/0,4кВ №16 вул. Високовольтна Ремонт покрівлі Ремонт трансфороматора | 40 м2 |  |
| 31 | ТП-10/0,4кВ №269 вул. Молодіжна Ремонт покрівлі Ремонт трансфороматора | 56,05м2 |  |
| 32 | ТП-10/0,4кВ №575 вул. 40 років Жовтня Ремонт трансфороматора |  |  |
| Дільниця каналізаційних мереж та споруд |  |  |  |
| КНС-2( вул.50 років Жовтня) |  |  |  |
| 33 | Ремонт покрівлі |  |  |
| КНС-4 (вул. Полярна, 10) |  |  |  |
| 34 | Ремонт покрівлі |  |  |
| 35 | Ремонт та улаштування огорожі на КНС 1, 3, 4 |  |  |
| 36 | Утеплення побутових приміщень на всіх КНС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каналізаційні мережі |  |  |  |
| 37 | Ремонт оглядових колодязів | 15 шт. |  |
| 38 | Гідродинамічна промивка трубопроводів каналізації за адресою: - вул.. Білогородська, 51 - вул.. Білогородська, 41, 43 - вул.. Лінійна, 28, 30 - вул.. Сєдова, 11 - вул.. Молодіжна, 77 - вул.. Ворошилова, 23 - вул.. Білогородська, 23 |  |  |
| Дільниця очисних споруд |  |  |  |
| 39 | Ремонт системи опалення в будівлі хімлабораторії, виробничого корпусу. |  |  |
| 40 | Ремонт даху будівлі хімлабораторії руберойдом | 290 м2 |  |
| 41 | Ремонт даху будівлі доочиски руберойдом | 220 м2 |  |
| 42 | Заміна ходових доріжок біля пісколовки №1 та №2 |  |  |
| 43 | Ремонт та чистка трубопроводів бачків аерліфтів I, II, III, IV вторинних відсойників. |  |  |
| 44 | Чистка димоходів та печей від сажі |  |  |
| 45 | Заготовка палива для котлів (тверде паливо) |  |  |
| 46 | Ремонт первинного відстійника №1 , аеротенка № 1, вторичного відстійника №1 |  |  |
| 47 | Ревізія та ремонт кранів Ду 50 мм 4-х аеротенків | 24шт |  |
| 48 | Заміна фільтросних плит аеротенку №4 | 200шт. |  |
| 49 | Ремонт ілових площадок | 30м2 |  |
| 50 | Ремонт під’їзних доріг | 870м |  |
| 51 | Ремонт огорожі території очисних споруд | 980м |  |
| 52 | Ремонт покрівлі виробничого корпусу | 300м2 |  |
| 53 | Заміна запірної арматури первинних відстійників |  |  |
| 54 | Заміна запірної арматури пісколовок №1 та №2 |  |  |
| Дільниця аварійно – відновлювальних робіт |  |  |  |
| 55 | Ремонт засувок: Ø80мм. Ø100мм. Ø125мм. | 1шт. 4шт. 1шт. |  |
| 56 | Заміна засувок Ø100мм. | 4шт. |  |
| 57 | Чистка водопровідних колодязів | 2шт. |  |