ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради

від 14 червня 2018 р. № 35/2

#### ЗАХОДИ

по підготовці до осінньо–зимового періоду 2018 – 2019 рр.

КП «Боярка – Водоканал»

| № п/п | Перелік робіт |  | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Дільниця ВЗС |  |  |  |  |
| 1 | Заміна та ремонт насосних агрегатів на свердловинах |  | 12шт. |  |
| 2 | Провести чистку та хлорування РЧВ та водопровідних веж |  | 9 шт. |  |
| 3 | Виконати роботи по утепленню свердловин та ПНС |  | 8 свердл. 5 - ПНС |  |
| 4 | Демонтаж аварійних наземних павільйонів артсвердловин і установка нових залізобетонних |  | 6 шт |  |
| 5 | Ремонт і запуск в експлуатацію водонапірної вежі на вул. Вокзальна |  | 1 вежа |  |
| 6 | Фарбування оголовків труб на свердловинах |  | 48 шт |  |
| 7 | Ремонт покрівлі на ВНС – 5 |  | 144 м2 |  |
| 8 | Замінити трубопровід від свердловини №3 до свердловини №5 в с. Забір’я |  | 800 м.п. |  |
| 9 | Ремонт системи опалення на ВНС-5 та встановлення електроопалення на ВНС-4 та ВНС-2 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж і заміна віконних рам на ВНС-5 |  |  |  |
| 11 | Ремонт приміщення (внутрішніх стін) ВНС-2 |  |  |  |
| 12 | Провести ремонт та заміну засувок на артезіанських свердловинах, провести заміну 5-х зворотних клапанів |  | 10 шт. |  |
| 13 | Провести ремонт павільйонів ПНС |  | 6шт |  |
| 14 | Чистка свердловин 2ЖД , вул. Декабристів, вул.Лисенка, с. Забір’я (10шт) |  | 13шт |  |
| 15 | Ремонт покрівлі свердловин |  | 30шт |  |
| 16 | ПНС по вул. Чернишевського замінити трубу Ду-50мм |  | 15 м.п. |  |
| 17 | ПНС по вул. Сєдова замінити трубу Ду-80мм |  | 20м.п. |  |
| Дільниця електропостачання |  |  |  |  |
| 18 | Проведення електротехнічних вимірювань електрообладнання |  |  |  |
|  | Трансформаторні підстанції |  |  |  |
| 19 | ТП-10/0,4кВ№195 (ВНС-5, вул. Магістральна) Ремонт штукатурки стін та фарбування Ремонт електрообладнання Ремонт трансформатора |  | 50м2 |  |
| 20 | ТП-10/0,4кВ №579 вул. Київська Ремонт вводу №2 Ремонт трансформатора |  |  |  |
| 21 | ТП-10/0,4кВ №580 с. Забір’я Монтаж освітлення Установлення світильників Ремонт трансформатора Фарбування дверей |  | 4 шт |  |
| 22 | ТП-10/0,4кВ №581 с. Забір’я Ремонт покрівлі - 33,8м2 Фарбування дверей - 3 шт Монтаж освітлення Ремонт трансформатора |  | 33,8м2 3 шт |  |
| 23 | ТП-10/0,4кВ №211 с. Забір’я Ремонт покрівлі Ремонт стін окремими місцями Фарбування дверей Ремонт електрообладнання Ремонт трансформатора |  | 35,28м2 5,0м2 |  |
| 24 | ТП-10/0,4кВ №214 с. Забір’я Ремонт покрівлі Фарбування дверей Ремонт та підключення трансформатора |  | 36,83м2 3 шт |  |
| 25 | ТП-10/0,4кВ №193 Ремонт електрообладнання та освітлення Ремонт трансформатора |  |  |  |
| 26 | ТП-10/0,4кВ №16 вул. Високовольтна Ремонт покрівлі Ремонт трансформатора |  | 40 м2 |  |
| 27 | ТП-10/0,4кВ №269 вул. Молодіжна Ремонт трансформатора |  | 56,05м2 |  |
| 28 | Модернізація (установка датчиків витрат води) система диспетчиризації) |  |  |  |
| 29 | Ремонт 2-го електро- двигуна для повітродувки на очисних спорудах |  |  |  |
| Дільниця каналізаційних мереж та споруд |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт та улаштування огорожі на КНС 1, 3, 4 |  |  |  |
| 31 | Утеплення побутових приміщень на всіх КНС |  |  |  |
| Каналізаційні мережі |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт оглядових колодязів |  | 10 шт. |  |
| 33 | Ремонт 4-го насосного агрегату на КНС-2 |  | 1 шт |  |
| 34 | Ремонт 2-го насосного агрегату на КНС-8 |  | 1 шт |  |
| 35 | Ремонт 1-го і 3-го насосних агрегатів на КНС-6 |  | 2 шт |  |
| 36 | Чистка резервуарів КНС-2, КНС-8, КНС-5 |  | 3шт |  |
| Дільниця очисних споруд |  |  |  |  |
| 37 | Ремонт системи опалення в будівлі хімлабораторії, виробничого корпусу. Встановлення автономного опалення |  |  |  |
| 38 | Ремонт даху будівлі доочистки (руберойдом) |  | 220 м2 |  |
| 39 | Ремонт та чистка трубопроводів бачків аероліфтів I, вторинних відстійників. |  |  |  |
| 40 | Ремонт первинного відстійника №1, вторинного відстійника №1 |  |  |  |
| 41 | Ремонт ілових площадок |  | 30м2 |  |
| 42 | Ремонт під’їзних доріг |  | 870м |  |
| 43 | Заміна запірної арматури первинних відстійників |  |  |  |
| 44 | Ремонт запірної арматури вторинних відстійників |  |  |  |
| 45 | Заміна кранів Ду 50мм аеротенку №1 |  | 6 шт |  |
| 46 | Ремонт даху будівлі решіток |  | 50м2 |  |
| 47 | Заміна фільтру подачі повітря повітродувок |  |  |  |
| Дільниця аварійно – відновлювальних робіт |  |  |  |  |
| 48 | Ремонт засувок: Ø80мм. Ø100мм. Ø125мм. |  | 1шт. 4шт. 1шт. |  |
| 49 | Заміна засувок |  | 10шт. |  |
| 50 | Чистка водопровідних колодязів |  | 20шт. |  |

Директор

КП «Боярка-Водоканал»                                                                                    А.В. Михеєнко

Головний інженер                                                                                                 В.В.Гайдамака