|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток**  **до рішення чергової 45 сесії Боярської міської ради VIII скликання від 23.11.2023 року № 45/** |

**Перелік**

**основних засобів на списання, які згідно технічного обстеження**

**не придатні до подальшого використання та не підлягають ремонту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва обладнання | Заводський  № | Інвентарний  № | Дата вводу в експлуатацію | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 5-4-125 | 237 | 1048525 | 17.06.2016 | 10 043,33 | 8 992,32 | 1051,01 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 218 | 01101 | 03.07.2017 | 6 666,66 | 6 666,66 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 770/194 | 01102 | 03.07.2017 | 13 250,83 | 13 250,83 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 19473 | 8273 | 21.12.2010 | 5 405,00 | 5 405,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 37073 | 01563 | 30.06.2019 | 8 225,00 | 8 225,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 37063 | 01560 | 30.06.2019 | 8 225,00 | 8 225,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 183 | 01322 | 02.02.2018 | 10 778,33 | 10 778,33 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 21221 | 1048490 | 22.06.2015 | 11 175,00 | 11 175,00 |  |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 23124 | 1048491 | 22.06.2015 | 7 650,00 | 7 650,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 23144 | 1048487 | 05.05.2015 | 7 330,00 | 7 330,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 122/177 | 1048492 | 22.06.2015 | 13 941,66 | 4 830,60 | 9 111,06 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-110-140 | 92 | 1048493 | 22.06.2015 | 10 683,33 | 5 441,70 | 5 241,63 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 102 | 1048527 | 31.08.2016 | 11 153,33 | 6 205,79 | 4 947,54 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 193 | 1048528 | 31.08.2016 | 11 291,67 | 11 291,67 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 202 | 1048526 | 01.08.2016 | 17 030,00 | 5 910,55 | 11 119,45 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 8-16-140 | 5868р | 8269 | 28.08.2013 | 7 745,84 | 7 745,84 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 5-4-125 | 448 | 01510 | 20.12.2018 | 9 543,75 | 9 543,75 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 5-4-125 | 489 | 01509 | 20.12.2018 | 9 543,75 | 9 543,75 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 946/рекл. | 1048481 | 02.02.2015 | 11 579,16 | 3 999,00 | 7 580,16 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 154/025 | 01099 | 03.07.2017 | 12 500,01 | 12 500,01 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-90 | 2016 | 01090 | 01.06.2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 336 | 01098 | 03.07.2017 | 6 666,67 | 6 666,67 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 529 | 01097 | 03.07.2017 | 9 498,75 | 8 448,96 | 1 049,79 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 434 | 01089 | 01.06.2017 | 6 160,00 | 6 160,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) SAER XFP98 E/38 | 14215436 | 1048554 | 30.12.2016 | 26 666,66 | 26 666,66 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 215 | 1048502 | 31.08.2015 | 10 545,00 | 7 275,00 | 3 270,00 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 126/рем178 | 1048496 | 03.08.2015 | 17 753,35 | 4 849,24 | 12 904,11 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 315/рем191 | 01094 | 01.06.2017 | 14 550,00 | 14 550,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-90 | 36875 | 01555 | 30.06.2019 | 6 875,00 | 6 875,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-4-130 | 23407 | 1048495 | 30.06.2015 | 6 490,00 | 6 490,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-6,3-105 | 1966 | 01092 | 01.06.2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-6,3-85 | 610 | 01091 | 01.06.2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-6,3-85 | 71 | 01100 | 10.07.2017 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) SAER XFP98 E/38 | 11610938 | 1048485 | 24.03.2015 | 26 666,67 | 26 666,67 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 8-16-140 | 6567 | 8216 | 30.12.2016 | 5 717,34 | 5 700,31 | 17,03 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 76/рем188 | 1048482 | 02.02.2015 | 12 610,83 | 4 137,16 | 8 473,67 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 1049 | 1048555 | 30.12.2016 | 8 983,75 | 7154,81 | 1 828,94 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 234 | 1048556 | 30.12.2016 | 9 317,08 | 9 317,08 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 410 | 1048558 | 30.12.2016 | 8 983,75 | 7154,81 | 1 828,94 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 653/рем195 | 1048557 | 30.12.2016 | 11 993,33 | 11 993,33 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 2002 | 1048560 | 30.12.2016 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 207 | 1048559 | 30.12.2016 | 9 938,33 | 9 938,33 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 57 | 01582 | 28.02.2020 | 10 308,75 | 9 369,14 | 939,61 |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-140 | 640 | 1048517 | 20.04.2016 | 8 541,67 | 8 541,67 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 8-16-140 | 5830 | 8280 | 28.08.2013 | 8 816,66 | 8 816,66 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) ЕЦВ 6-10-110 | 407 | 01093 | 01.06.2017 | 6 858,33 | 6 858,33 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) 95PR10№26 | М935521706 | 01327 | 13.02.2018 | 26 058,33 | 26 058,33 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) 95PR10№13 | М535781703 | 01328 | 12.02.2018 | 11 986,67 | 11 986,67 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) 95PR10№26 | 935451706 | 01343 | 31.07.2018 | 26 058,33 | 26 058,33 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) 95PR8№13 | М716971705 | 01336 | 16.05.2018 | 13 391,67 | 13 391,67 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) 95PR6№23 | М721001705 | 01329 | 02.04.2018 | 19 240,83 | 19 240,83 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) 95PR10№26 | 935741706 | 01373 | 31.07.2018 | 37 875,00 | 37 875,00 | - |
|  | Насосний агрегат (насос) 95PR18№13 | М536751703 | 01374 | 31.07.2018 | 11 986,66 | 11 986,66 | - |

**Головний бухгалтер Майя БОНДАРЕНКО**

**Директор Андрій МИХЕЄНКО**