Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Боярської міської ради

від 08.05.2025 року № 6/39

#### ЗАХОДИ

по підготовці до опалювального сезону 2025 – 2026 рр.

КП «Боярка – Водоканал»

| № п/п | Перелік робіт |  | Кількість | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Дільниця ВЗС |  |  |  |  |
| 1 | Заміна насосів на артезіанських свердловинах. |  | 10 шт. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 2 | Провести чистку та хлорування РЧВ та водопровідних башт. |  | 12 шт. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 3 | Виконати роботи по утепленню свердловин та ПНС |  | 37 свердл. 5 - ПНС | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 4 | Заміна покрівлі свердловин ВНС-2 |  | 2 пав. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 5 | Заміна покрівлі свердловин ВНС-5 |  | 1 пав. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 6 | Ремонт будівлі ВНС-2 |  | 2 пав. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 7 | Ремонт будівлі ВНС-5 |  | 1 пав. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 8 | Провести ремонт та заміну засувок на артезіанських свердловинах |  | 2 шт. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 9 | Капітальний ремонт будівель та устаткування артезіанських свердловин |  | 15 шт. | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
| 10 | Перевірити герметизацію арт. свердловин, прийняти міри по захисту павільйонів арт. свердловин, будівель насосних станцій |  |  | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Голик Н.Л. |
|  | Дільниця електропостачання |  |  |  |
| 11 | Встановлення частотного перетворювача 45кВ на КНС-5 та шафи керування автоматичними процесами роботи фекального насосу 45кВ гидровакум. КНС-5 виготовлення схеми автоматики керування автоматичним процесом роботи фекальним насосом Grundfoss. Демонтаж старого силового обладнання мережі 0,4Кв та монтажу нового силового обладнання 0,4 кВ та освітлення. |  | 1шт. | ІІІ квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д |
| 12 | Встановлення частотного перетворювача в с. Тарасівка ( поле+ вежа) для керування робочого насосу артезіанської свердловини – плавними пуском. |  | 1шт. | ІІІ квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д |
| 13 | Очисні споруди. Встановлення АВР для автоматичного керування схеми 0,4 кВ (мережа /генератор) |  |  | ІІІ-ІV квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д |
| 14 | ВНС-5 встановлення АВР для автоматичного керування схеми 0,4Кв ( мережа /генератор). |  |  | ІІІ-ІV квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д. |
| 15 | КНС-2 встановлення АВР для автоматичного керування схеми 0,4Кв ( мережа /генератор). |  |  | ІІІ-ІV квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д. |
| 16 | КНС-5,6 встановлення АВР для автоматичного керування схеми 0,4Кв ( мережа /генератор). |  |  | ІІІ квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д |
| 17 | Очисні споруди встановлення сонячних панелей для генерації напруги 0,4 кВ та зменшення споживання електроенергії від ДТЕК. |  |  | ІІ квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д |
| 18 | ВНС-5 встановлення сонячних панелей для генерації напруги 0,4 кВ та зменшення споживання електроенергії від ДТЕК. |  |  | ІІ квартал. Гол. енерг. Хоруженко В.Д |
| Дільниця каналізаційних мереж та споруд |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт та улаштування огорожі на КНС - 5 м. Боярка |  |  | ІІ -квартал. Нач. дільниці Власок Ю.Д. |
| 20 | Заміна зворотного клапану на КНС-2. |  |  | ІІ -квартал. Нач. дільниці Власок Ю.Д. |
| 21 | Улаштування огорожі на КНС с. Тарасівка |  |  | ІІ-ІV -квартал. Нач. дільниці Власок Ю.Д.. |
| 22 | Улаштування огорожі на КНС с. Забір'є |  |  | ІІІ квартал Нач. дільниці Власок Ю.Д.. |
| 23 | Заміна насоса КНС-9 |  |  | ІІ-ІV -квартал. Нач. дільниці Власок Ю.Д.. |
| 24 | КНС-7 запустити другу чергу напірної каналізації. |  |  | ІІ-ІV -квартал. Нач. дільниці Власок Ю.Д. |
| 25 | Капітальний ремонт КНС-8 по вул. Хрещатик |  |  | ІІ-ІV -квартал. Нач. дільниці Власок Ю.Д.. |
| Дільниця очисних споруд |  |  |  |  |
| 26 | Чистка та відкачування 1 відстійника. Чистка аеротенка 1 відстійника. Чистка 2 відстійника- профілактика аерліфтів, шиберів, шиберних засувок. |  |  | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Прахніцький Р.В. |
| 27 | Промивка повітряних коридорів фільтросної плитки. Бетонування повітряних коридорів фільтросної плитки. |  |  | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Прахніцький Р.В. |
| 28 | Демонтаж твердопаливного котла . |  |  | ІІ-ІV квартал. Нач. дільниці Прахніцький Р.В. |
| Дільниця аварійно – відновлювальних робіт |  |  |  |  |
| 29 | Перевірити колодязі на водопровідних мережах , укомплектувати їх люками та ущільнити з метою уникнення підтоплень |  | 10 шт. 10 шт | ІІ-ІV квартал. |
| 30 | Виконати ревізію запірної арматури |  | 15 шт | ІІ-ІV квартал. |
| 31 | Чистка водопровідних колодязів |  | 20шт. | ІІ-ІV квартал. |
| 32 | Заміна засувки ø300 на водопровідній мережі перехрестя вул. Білогородській та вул. Молодіжній |  | 1 шт. | ІІ-ІV квартал. |
|  | Дільниця автотранспорту |  |  |  |
| 33 | Забезпечити готовність автотранспортних засобів і механізмів |  |  | ІІ-ІV квартал |

Директор

### КП «Боярка-Водоканал»                                                         А.В. Михеєнко