

**УКРАЇНА**

**БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

 08.05.2025 року м. Боярка № 1/5

**Про внесення змін до переліку фонду**

**захисних споруд цивільного захисту**

**затвердженого рішенням виконавчого**

**комітету Боярської міської ради від 14.11.2024 №1/2**

**«Про створення та затвердження фонду**

**захисних споруд цивільного захисту**

**Боярської міської територіальної громади»**

Відповідно до ч.2,3 ст.19, ч.4 ст.32 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», наказу МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за №879/32331, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення фонду захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться в межах території Боярської міської територіальної громади:-

**ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ**

 **ВИРІШИВ:**

1. Внести зміни до переліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затвердженого рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради від 14.11.2024 року № 1/2 «Про створення та затвердження фонду захисних споруд цивільного захисту Боярської міської територіальної громади» та викласти в новій редакції (Додаток 1).
2. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій, на балансі яких знаходиться захисні споруди цивільного захисту, забезпечити їх утримання в готовності до використання за призначенням.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

**Міський голова Олександр ЗАРУБІН**

**Згідно з оригіналом**

**Керуюча справами**

**виконавчого комітету Ганна САЛАМАТІНА**

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням виконавчого комітету

 Боярської міської ради

 від 08.05.2025 № 1/5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Приміщення | Балансоутримувач | Форма власності (для об’єктів приватної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду | Розташування об’єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості | Перелік робіт, необхідних для пристосування під захисну споруду | Потреба в обладнанні | Пропозиції щодо подальшого використання, відомості щодо підстав виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту |
| рік введення в експлуатацію | місце знаходжен ня (місто, район, вулиця, № будинку | код ЄДРПОУ | найменування об’єкта  | місце знаходження юридичної особи |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ** |
| 1 |  | м.Боярка Фастівський р-н вул. Лисенка,11/23 | 23568909 | Боярська загальноосвітня школа І-ІІІст. №1 Боярської міської ради | м. Боярка,Вул.Лисенка,11/23 | комунальна | підвальне приміщення, 78,1кв.м, місткість 130 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація | придатне |
| 2 |  | м.Боярка Фастівський р-н вул. Лисенка,11/23 | 23568909 | Боярська загальноосвітня школа І-ІІІст. №1 Боярської міської ради | м. Боярка,Вул.Лисенка,11/23 **(укриття №2)** | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 87,1кв.м, місткість 145 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація | придатне |
| 3 |  | м.Боярка Фастівський р-н вул. Грушевського,49 | 25667194 | Опорний заклад освіти «Боярський академічний ліцей ім.Є.Коновальця» БМР | м. Боярка,Вул. Грушевського,49 | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 100кв.ммісткість 166 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація | придатне |
| 4 |  | с. Тарасівка, Фастівський р-н.вул. Шкільна,2 | 25667219 | Тарасівський академічний ліцей Боярської міської ради | с. Тарасівка,Вул. Шкільна,2 | комунальна | вбудований-підвальне приміщення,445кв.м, місткість 741 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Системи зв’язку та оповіщення | придатне |
| 5 |  | Фастівський р-н с. Новосілки,вул.Центральна,3-а | 20610829 | Новосілківська гімназія Боярської міської ради | с. Новосілки,Вул.Центральна,3-а | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 200кв.м, місткість 333 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування,укомплектування гідроізоляції, покращення системи вентиляції | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація | придатне |
| 6 |  | Фастівський р-н с. Малютянка,Вул. Перемоги,34 | 25667082 | Малютянська гімназія Боярської міської ради | с. Малютянка,Вул. Перемоги,34 | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 68кв.м, місткість 113 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація | придатне |
| 7 |  | Фастівський р-н, м. БояркаВул. П. Сагайдачного,62с. | 40784817 | Боярський академічний ліцей «Лідер» Боярської міської ради | м. БояркаВул. П. Сагайдачного,62с. | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 70м, місткість 116 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 8 |  | Фастівський р-н, м. БояркаВул.Котляревського,7 | 20611119 | Боярський академічний ліцей «Гармонія» Боярської міської ради | м. Бояркавул.Котляревського,7 | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 770кв.м, місткість 1283 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 9 |  | Фастівський р-н с.Забір'я, вул. Грисюка, 2 | 26312369 | Забірський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  | с.Забір'я, вул. Грисюка, 2 | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 160кв.м, місткість 266 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 10 |  | Фастівський р-н, м. Бояркавул.Молодіжна 78 | 23567399 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Спадкоємець». | М. Боярка, вул.Молодіжна, 78 | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 200кв.м, місткість 333 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація, притяжно-витяжну вентиляцію | придатне |
| 11 |  | Фастівський р-н, М. Боярка, П.Сагайдачного, 34. | 22208445 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Даринка» | М. Боярка, П.Сагайдачного, 34. | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 80кв.м, місткість 133 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Удосконалити систему вентиляції | придатне |
| 12 |  | Фастівський р-н, с. Новосілки, вул. Кучеренка 43 | 26078985 | Новосілківський заклад дошкільної освіти «Берізка» | С. Новосілки, вул. Кучеренка 43. | комунальна | вбудований-підвальне приміщення, 250 кв.м, місткість 416 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю, система оповіщення, автоматичні системи пожежогасіння  | придатне |
| 13 | 1989 | Фастівський р-н, с. Тарасівка, вул.Погребного 2-А | 25657221 | Тарасівський заклад дошкільної освіти «Віночок» | С. Тарасівка, вул.Погребного 2-А. | комунальна | вбудований-підвальне приміщення,400кв.м, місткість 666 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Система зв’язку та оповіщення, | придатне |
| 14 |  | с. Забір'я, вул. Гончаренка, буд. 12 | 36577674 | Дошкільний навчальний заклад ”Казкова рибка» | с. Забір'я, вул. Гончаренка, буд. 12 | комунальна | вбудований-підвальне приміщення,100кв.м, місткість 166 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю |  придатне  |
| 15 |  | Фастівський район, місто Боярка, вул. Білогородська, будинок 23-А | 13703692 | Центр позашкільної освіти "Оберіг" Боярської міської ради | місто Боярка, вул. Білогородська,буд. 23-А | комунальна | вбудований-підвальне приміщення,250кв.м, місткість 416 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація, | придатне |
| 16 |  | Фастівський р-н. м. Боярка, вул. Сільгосптехнікум 30 | 33295449 | Боярський фаховий коледж Національного Університету біоресурсів і природокористування України | Фастівський р-н. м. Боярка, вул. Сільгосптехнікум 30 | державна | Вбудоване підвальне приміщення,193,4кв.м,місткість 322 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки, облаштування другого виходу, закласти віконні отвори | Удосконалити систему вентиляції | придатне |
| 17 |  | Фастівський р-н. м. Боярка, вул. Хрещатик 160 | 01981945 | ДУ «НП МЦ ДКК МОЗ України» реабілітаційний центр «Примула» | Фастівський р-н. м. Боярка, вул. Хрещатик 160 | державна | Вбудоване підвальне приміщення, 240кв.м, місткість 400 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Удосконалити систему вентиляції | придатне |
| 18 |  | Фастівський р-н. м. Боярка, вул. Молодіжна 84 |  | ТОВ «Приватний ліцей для дівчаток «Леді» | Фастівський р-н. м. Боярка, вул. Молодіжна 84 | приватна | Вбудоване підвальне приміщення,200кв.м, місткість 333 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 19 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул.Хрещатик, 83 |  | КНП ЛОР «Київська обласна дитяча лікарня» | Фастівський р-н м. Боярка вул.Хрещатик, 83 | обласна | Підвальне приміщення 250кв.м, місткість 416 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Система оповіщення | придатне |
| 20 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул.Піщана,1 |  | КЗ КОР «Боярська спеціалізована школа» | Фастівський р-н м. Боярка вул.Піщана,1 | обласна | Підвальне приміщення. 50кв.м, місткість 50 осіб №1 | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація, | придатне |
| 21 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул.Піщана,1 |  | КЗ КОР «Боярська спеціалізована школа» | Фастівський р-н м. Боярка вул.Піщана,1 | обласна | Підвальне приміщення,50 кв.м, місткість 50 осіб №2 | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Автоматичні системи пожежогасіння та сигралізація, | придатне |
| 22 |  | Фастівський р-н, с. Дзвінкове, вул. Грушевського, 34 |  | Дзвінківська філія Забірського ОЗО | Фастівський р-н, с. Дзвінкове, вул. Грушевського, 34 | Церковній громаді | Підвальне приміщення24кв.м, місткість 20 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 23 |  | Фастівський р-н м.Боярка вул. Хрещатик, 76 |  | Центр-еколого натуралістчної творчості «ЮННАТИ» | Фастівський р-н м.Боярка вул. Хрещатик, 76 | Комунальна  | Підвальне приміщення 20 кв.м, місткість 20 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Пожежно-технічний інвентар | придатне |
| 24 |  | Фастівський р-н, м.Боярка вул.Левицького,22/3 |  | ОСББ «Добробут-2012» | Фастівський р-н,м.Боярка вул. Левицького,22/3 | ОСББ «Добробут-2012»Приватна | Підвальне приміщення 180 кв.м, місткість 300 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Удосконалити систему вентиляції Пожежно-технічний інвентар | придатне |
| 25 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул. Незалежності,4 |  | БАЛ «Інтелект» Боярської міської ради | Фастівський р-н м. Боярка вул. Незалежності,4 БАЛ «Інтелект» | Комунальна | Підвальне приміщення 30 кв.м, місткість 50 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, аптечки | Пожежно-технічний інвентар | придатне |
| 26 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул. Котляревського,3а |  | ЗДО «Котигорошко» Боярської міської ради | Фастівський р-н м. Боярка вул. Котляревського,3а | Комунальна | Підвальне приміщення 250кв.м, місткість 416 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 27 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул. Сагайдачного, 62-с |  | БАЛ «Лідер» Боярської міської ради | Фастівський р-н м. Боярка вул. Сагайдачного, 62-с | Комунальна | Підвальне приміщення 88,2кв. м, місткість 147 осіб | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 28 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул. Шевченка, 82 |  | Культурно-мистецький центр Боярської міської ради | Фастівський р-н м. Боярка вул. Шевченка, 82 | Комунальна | Підвальне приміщення, вбудоване, площею 51,8 м.кв., місткість 86 осіб  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування, облаштування підлоги, обладнати окремі приміщення для баків для нечистот  | Пожежно-технічний інвентар, штучне освітлення, електроживлення, системи зв’язку та оповіщення  | придатне |
| 29 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул. Б.Хмельницького, 67а |  | Центр позашкільної освіти «Лісова школа» ФОП «Островська В.В.» | Фастівський р-н м. Боярка вул. Б.Хмельницького, 67а | Приватна | Підвальне приміщення,Площею 20 м.кв., місткість до 20 осіб, 1 вхід,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 30 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул.І.Коваленка, 14  |  | Центр позашкільної освіти «Лісова школа» ФОП «Островська В.В.» | Фастівський р-н м. Боярка вул.І.Коваленка, 14 | Приватна | Підвальне приміщення,Площею 18 м.кв., місткість до 20 осіб, 1 вхід,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування. | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 31 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул.Дачна, 38 |  | ЗДО «Казка» БМР | Фастівський р-н м. Боярка вул.Дачна, 38 | Комунальна | Підвальне приміщення,Площею 20 м.кв., місткість до 20 осіб, 1 вхід,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 32 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул.Б.Хмельницького, 57а |  | БАЛ «Престиж» БМР | Фастівський р-н м. Боярка вул.І.Коваленка, 14 | Комунальна | Підвальне приміщення,Площею 350 м.кв., місткість до 583 осіб, 1 вхід,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 33 |  | Фастівський р-н с. Тарасівка вул.Київська, 77/11 |  | ТОВ «ФК» «ЮКСА» | Фастівський р-н с. Тарасівка вул.Київська, 77/11 | Приватна | Підвальне приміщення,Площею 250 м.кв., місткість до 416 осіб, 2 входи,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 34 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул. Білогородська, 21 |  | КП БГВУ ЖКГ БМР | Фастівський р-н м. Боярка вул. Білогородська, 21 | Комунальна | Підвальне приміщення,Площею 278 м.кв., місткість до 463 осіб, 2 входи,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 35 |  | Фастівський р-н с. Тарасівка вул.Княгині Ольги, 9 |  | ТОВ Академія Хансена» | Фастівський р-н с. Тарасівка вул.Княгині Ольги, 9 | Приватна | Підвальне приміщення,Площею 567 м.кв., місткість до 945 осіб, 2 вхід,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 36 |  | Фастівський р-н м. Боярка вул.Хрещатик,88 |  | Бучанське РУП ГУ НП в Київській області | Фастівський р-н м. Боярка вул.Хрещатик,88 | Державна | Підвальне приміщення,Площею 736,5 м.кв., місткість до 1226 осіб, 2 входи,  | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| 37 |  | Фастівський р-н с. Тарасівка вул.Айвазовського, 7 |  | ТОВ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РОДИННИЙ» | Фастівський р-н с. Тарасівка вул.Айвазовського, 7 | Приватна | Цокольне приміщення.Площею 59,8 кв.м, місткість до 50 осіб, 1вхід | Забезпечити необхідним запасом питної води та продуктів харчування | Засоби для доступу осіб з інвалідністю | придатне |
| **ПРУ** |
| н/п | Обліковий номер | місце знаходжен ня (місто, район, вулиця, № будинку | Код ЄДОПОУ | найменування об’єкта | місце знаходження юридичної особи | Форма власності (для об’єктів приватної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду | Розташування об’єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості | Перелік робіт, необхідних для пристосування під захисну споруду | Потреба в обладнанні | Пропозиції щодо подальшого використання, відомості щодо підстав виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту |
| 1 | 159541 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Коновальця,27 |  | ЗДО «Джерельце» БМР | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Коновальця,27 | Комунальна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 675,1кв.м, місткість 1125 | В стані кап. ремонту |  | Не визначено |
| 2 | 159562 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності,51 |  | КНП «ЛІЛ БМР» (акушерський корпус) | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності,51 | Комунальна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 1338,8кв.м, місткість 2231 | Потребує ремонту |  | Обмежено придатне |
| 3 | 159533 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності,51 |  | КНП «ЛІЛ БМР» | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності,51 | Комунальна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 744кв.м, місткість 1240 | Потребує ремонту |  | Обмежено придатне |
| 4 | 159536 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 57А |  | БАЛ «Престиж» БМР | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 57А | Комунальна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 1675,8кв.м, місткість 7793 | В стані кап. ремонту |  | Не визначено |
| 5 | 159554 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка,176А |  | ВАТ «Боярське АТП» | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка,176А | Приватна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 94,7кв.м, місткість 157 | Не визначено |  | Не визначено |
| 6 | 159510 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності, 36, корпус 1 |  | ПАТ «Арксі» | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності, 36, корпус 1 | Державна | Сховище ЦО №1, площею 1500 кв.м, місткістю 2500 | Потребує ремонту |  | Обмежено придатне |
| 7 | 159520 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності, 36, корпус 2 |  | ПАТ «Арксі» | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Соборності, 36, корпус 2 | Державна | Сховище ЦО № 2, площею 1950, місткістю 3250 | Потребує ремонту |  | Обмежено придатне |
| 8 | 159538 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. С/г технікум, 23 |  | ВСП БФ НУБіП України «Боярський фаховий коледж | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. С/г технікум, 23 | Державна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 115,8кв.м, місткість 193 | Потребує ремонту |  | Обмежено придатне |
| 9 | 159504 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. С. Петлюри, 49 |  | Боярське ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. С. Петлюри, 49 | Державна | Сховище окремо розташовано, загальною площею 45,8 кв.м , місткістю 76 осіб |  |  | Придатне до використання |
| 10 | 159537 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Вокзальна, 15А |  | ЗАТ «Мальва» | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Вокзальна, 15А | Приватна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 59,7кв.м, місткість 99 осіб | В стані проведення ремонтних робіт |  | Не визначено |
| 11 | 159512 | Фастівський р-н, с. Княжичі, вул. О. Косаря,2 |  | Княжицька філія Забірського ОЗО | Фастівський р-н, с. Княжичі, вул. О. Косаря,2 | Комунальна | Вбудовано, підвальне приміщення, площа 292,3кв.м, місткість 487 осіб | Потребує ремонту |  | Обмежено придатне |
| 12 | 23 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка, 80 |  | 51-ДПРП 9-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка, 80 | Державна | ПРУ окремо розташовано, площею 20м.кв, 20 осіб | Потребує ремонту |  | Не придатне |
| 13 | 7 | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 89 |  | 33-ДПРЧ 9-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області | Фастівський р-н, м. Боярка, вул. П. Сагайдачного, 89 | Державна | ПРУ окремо розташовано, площею 90м.кв, 150 осіб | Потребує ремонту |  | Обмежено придатне |

Кількість ЗС ЦЗ:

ПРУ-10: Розраховано на 8 495 тис. осіб.

Сховища-3; ПРУ та Сховища 5 826 тис.осіб

Найпростіші-37. Найпростіші 11 726 тис.осіб