| Показники | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт) | Базовий період (факт) | Річний план (прогноз) | Зокрема за місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, усього, у т. ч.: | Гкал | 5213,979 | 5232,017 | 5650,6437 | 287,0246 | 839,1437 | 1082,9427 | 1190,8566 | 1026,8771 | 911,2617 | 185,6303 | 28,303 | 27,39 | 15,521 | 28,303 | 27,39 |
| котельні | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на установках , що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал | 5213,979 | 5232,017 | 5650,6437 | 287,0246 | 839,1437 | 1082,9427 | 1190,8566 | 1026,8771 | 911,2617 | 185,6303 | 28,3030 | 27,3900 | 15,5210 | 28,3030 | 27,3900 |
| Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | Гкал | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) | Гкал | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати власниками) | Гкал | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | Гкал | 5213,979 | 5232,017 | 5650,6437 | 287,0246 | 839,1437 | 1082,9427 | 1190,8566 | 1026,8771 | 911,2617 | 185,6303 | 28,303 | 27,390 | 15,521 | 28,303 | 27,390 |
| Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | Гкал | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| те ж у відсотках від пункту 3 | % | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) | Гкал | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| те ж у відсотках від пункту 2.2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження теплової енергії субєкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати теплової енергії субєкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| те ж у відсотках від пункту 2.2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у тому числі: | Гкал | 5213,979 | 5232,017 | 5650,6437 | 287,0246 | 839,1437 | 1082,9427 | 1190,8566 | 1026,8771 | 911,2617 | 185,6303 | 28,303 | 27,390 | 15,521 | 28,303 | 27,390 |
| теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) | Гкал | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата | Гкал | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата, усього, у т. ч. на потреби: | Гкал | 5213,979 | 5232,017 | 5650,6437 | 287,0246 | 839,1437 | 1082,9427 | 1190,8566 | 1026,8771 | 911,2617 | 185,6303 | 28,303 | 27,390 | 15,521 | 28,303 | 27,390 |
| населення: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| те ж у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| релігійних організацій: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| те ж у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетних установ та організацій: | Гкал | 5213,979 | 5232,017 | 5650,6437 | 287,0246 | 839,1437 | 1082,9427 | 1190,8566 | 1026,8771 | 911,2617 | 185,6303 | 28,3030 | 27,3900 | 15,5210 | 28,3030 | 27,3900 |
| те ж у відсотках від пункту 7.3 | % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| інших споживачів: | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| те ж у відсотках від пункту 7.3 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал/год | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 1,85799 | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 1,85799 | 0,0913 | 0,0913 | 0,0913 | 0,0913 | 0,0913 |
| населення | Гкал/год | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| релігійних організацій: |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджетних установ та організацій | Гкал/год | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 1,85799 | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 2,81549 | 1,85799 | 0,09130 | 0,09130 | 0,09130 | 0,09130 | 0,09130 |
| інших споживачів | Гкал/год | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам. зокрема | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постачання теплової енергії, зокрема на потреби; | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населення: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| релігійних організацій: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетних установ та організацій: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інших споживачів: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постачання гарячої води, зокрема на потреби; | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населення: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| релігійних організацій: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетних установ та організацій: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інших споживачів: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                                                                                                    Ганна САЛАМАТІНА